## 原始编号
记录本编号 | 对应编号 | 原始编号
2024-161-218 | 1 | 5.12（喜拉22）
| 2 | 5.22（喜拉22）
| 3 | 5.31（喜拉22）
| 4 | 6.9（喜拉22）
| 5 | 5.12（藏青3000）
| 6 | 5.22（藏青3000）
| 7 | 5.31（藏青3000）
| 8 | 6.9（藏青3000）
| 9 | 5.12（藏青2000）
| 10 | 5.22（藏青2000）
| 11 | 5.31（藏青2000）
| 12 | 6.9（藏青2000）

## pH
原始编号 | 对应编号 | pH
5.12（喜拉22） | 1 | 7.79
5.22（喜拉22） | 2 | 7.97
5.31（喜拉22） | 3 | 8.18
6.9（喜拉22） | 4 | 8.15
5.12（藏青3000） | 5 | 8.21
5.22（藏青3000） | 6 | 8.26
5.31（藏青3000） | 7 | 8.27
6.9（藏青3000） | 8 | 8.25
5.12（藏青2000） | 9 | 8.22
5.22（藏青2000） | 10 | 8.27
5.31（藏青2000） | 11 | 8.22
6.9（藏青2000） | 12 | 8.23

## 全磷
原始编号 | 对应编号 | 质量（g) | 机器读数（ppm） | 全磷（g/kg)
5.12（喜拉22） | 1 | 0.3343 | 2.563 | 0.66742
5.22（喜拉22） | 2 | 0.3451 | 4.105 | 1.004
5.31（喜拉22） | 3 | 0.3478 | 2.674 | 0.66705
6.9（喜拉22） | 4 | 0.3469 | 2.805 | 0.69899
5.12（藏青3000） | 5 | 0.3514 | 2.907 | 0.71326
5.22（藏青3000） | 6 | 0.3416 | 2.588 | 0.65902
5.31（藏青3000） | 7 | 0.3466 | 2.849 | 0.70975
6.9（藏青3000） | 8 | 0.35 | 2.767 | 0.68411
5.12（藏青2000） | 9 | 0.3527 | 3.202 | 0.77754
5.22（藏青2000） | 10 | 0.3347 | 2.923 | 0.75267
5.31（藏青2000） | 11 | 0.357 | 3.108 | 0.74711
6.9（藏青2000） | 12 | 0.348 | 2.56 | 0.64046
| 12* | 0.3403 | 2.538 | 0.64978

## 全氮、有机质
原始编号 | 对应编号 | 质量（g) | 机器读数（ppm） | 全氮（g/kg) | 对应编号 | 质量（g) | 机器读数（mL) | 有机质（g/kg)
5.12（喜拉22） | 1 | 0.4769 | 7.577 | 1.22 | L1 | 0.2039 | 13.18 | 16.0253
5.22（喜拉22） | 2 | 0.4902 | 7.565 | 1.185 | L2 | 0.2022 | 13.21 | 15.9957
5.31（喜拉22） | 3 | 0.5026 | 8.323 | 1.2764 | L3 | 0.193 | 13.34 | 16.0121
6.9（喜拉22） | 4 | 0.4807 | 7.518 | 1.2006 | L4 | 0.198 | 13.39 | 15.3281
5.12（藏青3000） | 5 | 0.4738 | 7.022 | 1.1343 | L5 | 0.1963 | 13.44 | 15.1787
5.22（藏青3000） | 6 | 0.4877 | 7.108 | 1.1161 | L6 | 0.2019 | 13.55 | 14.1542
5.31（藏青3000） | 7 | 0.4796 | 7.164 | 1.1443 | L7 | 0.2029 | 13.45 | 14.6303
6.9（藏青3000） | 8 | 0.5034 | 7.615 | 1.1619 | L8 | 0.2031 | 13.56 | 14.016
5.12（藏青2000） | 9 | 0.4961 | 7.361 | 1.138 | L9 | 0.1981 | 13.46 | 14.9289
5.22（藏青2000） | 10 | 0.4778 | 6.979 | 1.1176 | L10 | 0.1962 | 13.59 | 14.3396
5.31（藏青2000） | 11 | 0.4971 | 7.632 | 1.1793 | L11 | 0.1994 | 13.53 | 14.4428
6.9（藏青2000） | 12 | 0.5014 | 7.045 | 1.0755 | L12 | 0.2045 | 13.57 | 13.8659
| 12* | 0.5023 | 7.144 | 1.0894 | L12* | 0.205 | 13.59 | 13.724

## 有效磷
原始编号 | 对应编号 | 质量（g) | 机器读数（ppm） | 有效磷（mg/kg)
5.12（喜拉22） | 1 | 2.5 | 0.136 | 6.6
5.22（喜拉22） | 2 | 2.5 | 0.33 | 81.5
5.31（喜拉22） | 3 | 2.5 | 0.112 | 5.4
6.9（喜拉22） | 4 | 2.5 | 0.117 | 5.65
5.12（藏青3000） | 5 | 2.5 | 0.121 | 5.85
5.22（藏青3000） | 6 | 2.5 | 0.097 | 4.65
5.31（藏青3000） | 7 | 2.5 | 0.098 | 4.7
6.9（藏青3000） | 8 | 2.5 | 0.174 | 8.5
5.12（藏青2000） | 9 | 2.5 | 0.476 | 23.6
5.22（藏青2000） | 10 | 2.5 | 0.512 | 25.4
5.31（藏青2000） | 11 | 2.5 | 0.132 | 6.4
6.9（藏青2000） | 12 | 2.5 | 0.118 | 5.7
| 12* | 2.5 | 0.113 | 5.45

## 铵硝态氮
原始编号 | 对应编号 | 质量（g) | 含水率（%） | 机器读数（ppm) | 铵态氮（mg/kg) | 机器读数（ppm) | 硝态氮（mg/kg)
5.12（喜拉22） | S1 | 3 | 11.8321 | 0.197 | 0.68218 | 0.852 | 9.6287
5.22（喜拉22） | S2 | 3 | 6.1355 | 0.203 | 0.71111 | 0.635 | 6.8351
5.31（喜拉22） | S3 | 3 | 5.3913 | 0.198 | 0.65343 | 1.152 | 12.2359
6.9（喜拉22） | S4 | 3 | 7.1994 | 0.19 | 0.57888 | 0.622 | 6.7643
5.12（藏青3000） | S5 | 3 | 11.5044 | 0.211 | 0.83628 | 0.192 | 2.2412
5.22（藏青3000） | S6 | 3 | 9.1509 | 0.187 | 0.55667 | 0.156 | 1.801
5.31（藏青3000） | S7 | 3 | 7.7119 | 0.233 | 1.0448 | 0.507 | 5.5579
6.9（藏青3000） | S8 | 3 | 6.6667 | 0.227 | 0.97067 | 0.464 | 5.0453
5.12（藏青2000） | S9 | 3 | 10.439 | 0.192 | 0.61846 | 0.271 | 3.0923
5.22（藏青2000） | S10 | 3 | 10.3618 | 0.178 | 0.46352 | 0.214 | 2.4611
5.31（藏青2000） | S11 | 3 | 8.977 | 0.23 | 1.0244 | 0.384 | 4.2828
6.9（藏青2000） | S12 | 3 | 6.6109 | 0.218 | 0.87421 | 0.258 | 2.8465
| S3* | 3 | 5.3913 | 0.202 | 0.69558 | 1.216 | 12.9104
| S11* | 3 | 8.977 | 0.224 | 0.959 | 0.367 | 4.0975

## 电导率
原始编号 | 对应编号 | 电导率（μs/cm) | 对应编号 | 电导率（μs/cm)
5.12（喜拉22） | 1 | 94.5
5.22（喜拉22） | 2 | 99.5
5.31（喜拉22） | 3 | 82.7
6.9（喜拉22） | 4 | 111.2
5.12（藏青3000） | 5 | 84.3
5.22（藏青3000） | 6 | 87
5.31（藏青3000） | 7 | 84.6
6.9（藏青3000） | 8 | 89.8 | 8* | 89.9
5.12（藏青2000） | 9 | 84.8
5.22（藏青2000） | 10 | 75.4
5.31（藏青2000） | 11 | 88.1
6.9（藏青2000） | 12 | 80.4

## 含水率
记录本编号 | 原始编号 | 对应编号 | 鲜重＋铝盒(g) | 干重＋铝盒(g) | 铝盒号 | 铝盒质量（g) | 含水率（%）
2024-182-141 | 5.12（喜拉22） | 1 | 18.59 | 17.35 | F1 | 6.87 | 11.8321
| 5.22（喜拉22） | 2 | 18.69 | 18.02 | F2 | 7.1 | 6.1355
| 5.31（喜拉22） | 3 | 19.04 | 18.42 | F3 | 6.92 | 5.3913
| 6.9（喜拉22） | 4 | 20.32 | 19.41 | F4 | 6.77 | 7.1994
| 5.12（藏青3000） | 5 | 19.47 | 18.17 | F5 | 6.87 | 11.5044
| 5.22（藏青3000） | 6 | 19.97 | 18.86 | F6 | 6.73 | 9.1509
| 5.31（藏青3000） | 7 | 19.48 | 18.57 | F7 | 6.77 | 7.7119
| 6.9（藏青3000） | 8 | 18.8 | 18.06 | F8 | 6.96 | 6.6667
| 5.12（藏青2000） | 9 | 18.1 | 17.03 | F9 | 6.78 | 10.439
| 5.22（藏青2000） | 10 | 20.25 | 18.99 | F10 | 6.83 | 10.3618
| 5.31（藏青2000） | 11 | 17.22 | 16.36 | F11 | 6.78 | 8.977
| 6.9（藏青2000） | 12 | 19.51 | 18.72 | F12 | 6.77 | 6.6109

## 账单
日期 |  | 指标 | 数量（个） | 单价（元） | 单项费用（元） | 备注
| 土壤 | pH | 12 |  | 0 | 梁楚涛（宋正华 西北农林科技大学）12个干鲜土2024.10.14
|  | 全磷 | 12 |  | 0
|  | 全氮 | 12 |  | 0
|  | 有机质 | 12 |  | 0
|  | 速效磷 | 12 |  | 0
|  | 硝态氮 | 12 |  | 0
|  | 氨态氮 | 12 |  | 0
|  | 电导率 | 12 |  | 0
|  | 含水率 | 12 |  | 0
|  | 制样费 | 12 |  | 0
|  | 费用合计（元） |  |  | 0
1716 | 梁楚涛（宋正华） 西北农林科技大学 | 干鲜土 | 12 | 0 | 2024.10.14 | 接样单：pH、全磷、全氮、有机质、速效磷、硝态氮、氨态氮、电导率 | 需要磨样